УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Артёмовскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского края

__________А.Г. Сергеева

«___»___________2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ОП-301-9

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  - краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

1.2. Адрес объекта - 692760, Россия, Приморский край, г. Артём, ул. Кирова , 57

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на первом этаже, 260 кв.м

1.4. Год постройки здания 1936 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 	2014 год

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджтеное профессиональное образовательное  учреждение  «Артёмовский колледж сервиса и дизайна» 	 (КГБ ПОУ «АКСиД»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692760, Россия, Приморский край, г. Артём, ул. Кирова , 57

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) _департамент образования и науки Приморского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Приморский край г. Владивосток ул. Светланская, 22, телефон 240-28-04, E-mail:education2006@primorsky.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности  - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все

2.6 Плановая мощность: посещаемость количество обслуживаемых в день  -12 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус № 2,6,12,13,15,15а,20 до остановки «Дом Советов»», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м;

3.2.2 время движения (пешком)  5 мин;

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - да;

3.2.4 Перекрестки: регулируемый со звуковой сигнализацией

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К,О,С,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (К,О,С,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (К,О,С,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К,О,С,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (К,О,С,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ(К,О,С,Г,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К,О,С,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные  зоны объекта ОСИ КГБ ПОУ «Артёмовский колледж сервиса и дизайна» доступны условно (К,О,С,Г,У), так как требуются мероприятия по дообустройству (адаптации) объекта для обеспечения доступа по всем функциональным зонам для всех групп инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий и капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | текущий и капитальный ремонт |

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2014 – 2015 г.г. в рамках исполнения программы «Доступная среда 2014 – 2017 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью избирательно для всех групп инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование данного проекта с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта)  - Департаменом образования и науки Приморского края;

4.4.3. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ http://zhit-vmeste.ru – государственная программа «Доступная среда»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 2014 г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 2014 г.